佛冈县人民医院

医用分子筛制氧系统配置清单

制氧量：30m3/h

| 序号 | 组件名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效螺杆式空气压缩机 | 国产 | AG-60A | 台 | 1 |
| 2 | 主路过滤器 | 国产 | PRIMAK PF105-FS | 台 | 1 |
| 3 | 冷冻式干燥机 | 国产 | AD2-150 | 台 | 1 |
| 4 | 精密过滤器A | 国产 | PRIMAK PF105-FG | 台 | 1 |
| 5 | 精密过滤器B | 国产 | PRIMAK PF105-FC | 台 | 1 |
| 6 | 空气储罐 | 国产 | 3m3 | 台 | 1 |
| 7 | 制氧主机 | 国产 | ETO-30 | 台 | 1 |
| 8 | 氧气储罐 | 国产 | 3m3 | 台 | 1 |
| 9 | 除菌过滤器 | 国产 | AM0216-D | 台 | 1 |
| 10 | 氧气流量计 | 国产 | MF5619 | 台 | 1 |
| 11 | 氧气纯度分析仪 | 国产 | BEE-AO-210 | 台 | 1 |
| 12 | 压缩空气水份监测仪 | 国产 | VP01E | 台 | 1 |
| 13 | 智能电气控制系统 | 国产 | ETK-2000 | 套 | 1 |
| 14 | 医用气体监测报警系统 （云服务系统） | 国产 | ETM-3600 | 套 | 1 |
| 15 | 制氧设备云服务系统(软件） | 国产 | 1.0版 | 套 | 1 |
| 16 | 管路系统（机房内设备之间连接铜管） | 国标 | （配套） | 套 | 1 |
| 17 | 电源电缆线（机房内设备之间连接） | 国标 | （配套） | 套 | 1 |