佛冈县人民医院负压设备明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| 1 | PLC自动控制柜 | 数值显示 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 负压传感器 | DN15 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 旋片式油环负压泵 | 7.5KW | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 管路改造 | DN65 | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 减震软接头 | DN65 | 个 | 4 |  |  |
| 6 | 控制电缆电线 | RVSP2\*1.0 | 项 | 1 |  |  |
| A |  | | | | |  |
| 1 | 无油空气压缩压机 | 380V  600L/min | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 水分离器 | 汽水分离 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 吹灰枪套装 | 配套 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 过滤器 | 精度：0.01um | 台 | 1 |  |  |
| A |  | | | | |  |
| 1 | 旋片式油环负压泵 | 1.2KW | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 真空电磁阀 | DN32 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 真空罐 | 0.6㎡ | 台 | 1 |  |  |
| 4 | PLC 自动控制柜 | 数值显示 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 钢质底座支架 | 自制 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 真空电磁阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 7 | 不锈钢钢球阀 | DN50 | 个 | 2 |  |  |
| 8 | 不锈钢管道管件 | 国标 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 不锈钢压力传感器 | -0.1-0Mpa | 个 | 1 |  |  |
| 10 | 电接点压力表 | -0.1-0Mpa | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 真空储罐 | 1㎡ | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 除菌过滤器 | 5㎡3/min | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 管道与配件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 供电系统（线管、电缆电线等） |  | 套 | 1 |  |  |
| 15 | 工程辅料 |  | 套 | 1 |  |  |
| A |  | | | | |  |