|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **制氧机更换零配件清单** | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 配件所在设备部件 |
| 1 | 空气过滤器（30kw） | 1625173672 | 2 | 空压机 |
| 2 | 油过滤器（30kw） | 1625165640 | 2 | 空压机 |
| 3 | 油气分离器（30kw） | 1625182871 | 2 | 空压机 |
| 4 | 制氧主机油水过滤器 | 209-551 | 2 | 制氧主机 |
| 5 | 主路过滤器 | AFF37B | 2 | 管道 |
| 6 | 精密过滤器A | AM650 | 2 | 管道 |
| 7 | 精密过滤器B | AMD650 | 2 | 管道 |
| 8 | 空气过滤器（18.5kw） | 6211472350 | 2 | 空压机 |
| 9 | 油过滤器（18.5kw） | 1625165640 | 2 | 空压机 |
| 10 | 油气分离器（18.5kw） | 1625182870 | 2 | 空压机 |
| 11 | 主路过滤器 | AFF22C | 2 | 管道 |
| 12 | 精密过滤器A | AM550 | 2 | 管道 |
| 13 | 精密过滤器B | AMD550 | 2 | 管道 |
| 14 | 机油 | 3002606200 | 4 | 空压机 |