工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:墙体2.砌体材质:砖砌3.拆除高度:3.3m4.拆除砌体的截面尺寸:18mm5.运距:5km | m3 | 21.4137 |
| 2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的骨架种类:金属龙骨2.拆除隔墙的饰面种类:双面胶合板3.运距:5km | m2 | 74.712 |
| 3 | 011610002001 | 门拆除 | 1.室内高度:2.1m2.门窗洞口尺寸:图纸标定3.运距:5km | m2 | 18.06 |
| 4 | 011603001001 | 木构件拆除 | 1.构件名称:固定收费木桌2.运距:5km | m | 5.57 |
| 5 | 011605001001 | 卫生间地面拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆结合层；找平层2.饰面材料种类:陶瓷块料面层3.运距:5km | m2 | 9.2822 |
| 6 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 1.卫生洁具种类:拆除坐式大便器 | 套 | 1 |
| 7 | 011605002002 | 卫生间地面拆除（安装蹲式大便器） | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层2.饰面材料种类:陶瓷面砖 | m2 | 3 |
| 8 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:水泥砂浆层2.饰面材料种类:陶瓷面砖3.部位:外墙（走廊内） | m2 | 120 |
| 9 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:蹲式3.附件名称、数量:水箱，螺纹管件，金属软管，角阀，存水弯 | 组 | 1 |
| 10 | 011102003001 | 卫生间地面修复 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:3 30mm厚2.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆1:2 20mm厚3.面层材料品种、规格、颜色:防滑砖300\*300 | m2 | 9.28 |
| 11 | 011205002001 | 块料柱面 | 1.柱截面类型、尺寸:矩形柱2.安装方式:粘贴3.面层材料品种、规格、颜色:彩釉砖 200\*300 | m2 | 5.28 |
|
|
| 12 | 031004003001 | 洗脸盆（包含感应水龙头） | 1.材质:陶瓷2.规格、类型:立式3.附件名称、数量:排水附件，水嘴，角阀，螺纹件，金属软管 | 组 | 4 |
| 13 | 030411002001 | 线槽（卫生间） | 1.名称:线槽2.材质:塑料3.规格:PR25 | m | 60 |
| 14 | 030411004001 | 配线（卫生间） | 1.名称:线槽配线2.配线形式:动力线路3.型号:BV-2.5mm24.材质:铜芯5.配线部位:明敷6.配线线制:单相3芯 | m | 180 |
| 15 | 030404035001 | 插座（卫生间） | 1.名称:二三插座2.材质:PVC3.规格:86底盒，二三插座4.安装方式:明装 | 个 | 10 |
| 16 | 011207001001 | 背景墙 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，300\*3002.基层材料种类、规格:胶合板3.面层材料品种、规格、颜色:凹凸格栅板 | m2 | 24.57 |
| 17 | 011204003001 | 块料墙面（利用旧料） | 1.墙体类型:外墙（走廊内）--（利用旧料）2.安装方式:粘贴3.抹灰层厚度，配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 30mm厚4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖600\*600 | m2 | 120 |
| 18 | 011204003002 | 块料墙面（新购买瓷片） | 1.墙体类型:外墙（走廊内）--（新购买瓷片）2.安装方式:粘贴3.抹灰层厚度，配合比:抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 30mm厚4.面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖600\*600 | m2 | 120 |
| 19 | 011406001001 | 抹灰面油漆（修补部分油漆） | 1.油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆两遍 | m2 | 1920 |
| 20 | 011406003001 | 室内房间线路、灯光改造 | 1.项目:室内房间线路、灯光改造 | 项 | 1 |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 21 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  | 项 | 1 |
| 22 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项 | 280.9878 |
|  |  |  |  |  |  |