附件1：

初、中、高效过滤器更换清单及报价

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 每次更换  数量 | 每年更换次数 | 全年更换数量 | 单价/块 | 总价 |
| 1 | 初效过滤器 | 594\*594\*95 | 块 | 7 | 4 | 28 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 290\*594\*95 | 块 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 292\*594\*95 | 块 | 1 | 4 | 4 |  |  |
| 4 | 初效过滤器 | 290\*592\*95 | 块 | 2 | 4 | 8 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 594\*594\*534 | 块 | 7 | 2 | 14 |  |  |
| 6 | 中效过滤器 | 290\*594\*534 | 块 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 7 | 中效过滤器 | 292\*594\*534 | 块 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 8 | 中效过滤器 | 290\*592\*534 | 块 | 2 | 2 | 4 |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 484\*484\*220 | 块 | 25 | 1 | 25 |  |  |
| 10 | 双层尼龙过滤网 | 560\*320\*10 | 块 | 22 | 1 | 22 |  |  |
| 合计： | | | | | | | |  |