## 附件1：

## 佛冈县人医院消防系统维护保养服务项目

## 采购需求

## 一、项目名称：

佛冈县人民医院消防系统维护保养服务项目

## 二、项目期限及最高限价：2年（1+1模式）。

## 三、项目内容：

佛冈县人民医院消防系统维护保养，包括消防设备的日常维护、定期保养、设备更换、故障修复、软件维护等保修服务。

## 四、需求描述：

- （一）消防系统维保的服务要求

1、应提供消防设施检测、维护保养等必备的工具及备品备件，建立巡检维修工作档案，落实“日检”、“周检”、“月检”、“季检”、“年检”、“随时维修”、 “应急维修”等运维保障工作制度，并随时做好记录；

2、每月组织一次全面排查、检修和设备维护工作，形成每月消防维保报告。针对排查中发现的隐患、故障或设备损坏的问题，及时修复，保持消防系统、设备运行正常。

3、服务费用采取含税总价包干的形式。包括：人工费、员工社保费（包括养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险等）、耗材及零配件费、工具购置及折旧费、机械费、运输费、管理费、利润、税金等全部费用。如需更换消防设备零配件材料费单件超过100元以上的，设备材料由医院采购，维保公司免费安装。