附件3：

院区空调设备分布列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 科室 | 空调品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 外科楼1楼 | 中西药房、住院收费处 | 约克 | YMOH1818EA2G | 1 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 2 | 台 |
| YGOH45EE1G | 4 | 台 |
| YGOH33DAOG | 1 | 台 |
| 外科楼2楼 | 产科 | 格力 |  | 33 | 台 |
| 外科楼3楼 | 普外科 | 格力 |  | 23 | 台 |
| 外科楼4楼 | 儿科 | 格力 |  | 25 | 台 |
| 外科楼5楼 | 妇科 | 格力 |  | 35 | 台 |
| 外科楼6楼 | 泌尿五官科 | 格力、约克 |  | 16 | 台 |
| 外科楼7楼 | 骨一科 | 约克 | YGOH28EA0G | 2 | 台 |
| YMOH1818EA2G | 5 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 6 | 台 |
| YGOH12DA0G | 1 | 台 |
| YMOH181212EA3G | 1 | 台 |
| YGOH33DAOG | 1 | 台 |
| 格力 | KF-23W/R03-3 | 1 | 台 |
| 外科楼8楼 | 闲置 | 约克 | YGOH28EAOG | 2 | 台 |
| YMOH1818EA2G | 5 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 6 | 台 |
| YGOH12DA0G | 1 | 台 |
| YMOH121218EA3G | 1 | 台 |
| YGOH33DAOG | 1 | 台 |
| 格力 | KFRT2K48-2 | 1 | 台 |
| KFR35W/D02-2 | 2 | 台 |
| 外科楼9楼 | 骨二科 | 约克 | YGOH28EA0G | 3 | 台 |
| YMOH1818EA2G | 5 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 6 | 台 |
| YGOH12DA0G | 1 | 台 |
| YMOH12128EA3G | 1 | 台 |
| YGOH33DA0G | 1 | 台 |
| 外科楼10楼 | 闲置 | 约克 | YMOH121218EA3G | 1 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 5 | 台 |
| YMOH1818EA2G | 4 | 台 |
| YGOA28EA0G | 2 | 台 |
| YGOH33DA0G | 1 | 台 |
| 格力 | KFR35W-C20-3 | 1 | 台 |
| KFR72WFNI12-A2 | 1 | 台 |
| 外科楼11楼 | 手术室 | 约克 | YHAC80H | 1 | 台 |
| YHAC60H | 3 | 台 |
| YMOH1818EA2G | 3 | 台 |
| YMOH1212EA2G | 1 | 台 |
| 外科楼12楼 | 闲置 | 约克 | YBW130B00L | 1 | 台 |
| YMOH1818EA | 4 | 台 |
| 科教楼6楼 | 科教科办公室和示教室 | TCL | KF-T2W-B | 2 | 台 |
| KF-120W/S-B | 1 | 台 |
| KF-140W/S-B | 2 | 台 |
| 格力 | KF-120W/LEE | 1 | 台 |
| KF-120LWE(12368L)A1-N2. | 3 | 台 |
| 科教楼5楼 | 示教室和图书馆 | 格力 | KF-72LW/E(72368L1)D4C-N2(B) | 3 | 台 |
| KF-120LWE(12368L)A1-N2 | 5 | 台 |
| 科教楼4楼 | 闲置 |  |  |  |  |
| 科教楼3楼 | 病案室、信息科 | TCL | KF-120W/S-B | 3 | 台 |
| KF-72W-B | 5 | 台 |
| 格力 | KF-72LW/E(72368L1)D4C-N2 | 2 | 台 |
| KF-120LWE(12368L)A1-N2 | 2 | 台 |
| KFR-76LW/E1 | 1 | 台 |
| 科教楼1、2楼 | 体检中心 |  |  | 19 | 台 |
| 科教1楼 | 供应室、发热门诊 |  |  | 12 | 台 |
| 门诊5楼 | ICU |  |  | 14 | 台 |
| 门诊4楼 | 检验科、病理科 |  |  | 15 | 台 |
| 门诊3楼 | 外科门诊 |  |  | 19 | 台 |
| 门诊2楼 | 妇、产、儿科门诊 |  |  | 36 | 台 |
| 门诊1楼 | 急诊、收费处、放射科 |  |  | 50 | 台 |
| 电工房 | 电工房 | 格力 | KF-72LW/E1(72368L1)D4C-N2 | 1 | 台 |
| 监控室 | 监控室 | 美的 | KF-72LW/Y-GA(E5) | 1 | 台 |
| 实习生宿舍楼 | 实习生宿舍楼 | 美的 |  | 18 | 台 |
| 司机值班室 | 120司机值班室 |  |  | 2 | 台 |
| 洗衣间 | 洗衣间 | 格力 |  | 1 | 台 |
| 消防室 | 消防室 | 三菱 |  | 1 | 台 |
| 球场104-105 | 球场104-105 | 格力 |  | 8 | 台 |
| 口腔科 | 口腔科 |  |  | 6 | 台 |
| 药库 | 药库 |  |  | 6 | 台 |
| 制氧站 | 制氧站 |  |  | 3 | 台 |
| 皮肤美容科 | 皮肤美容科 |  |  | 8 | 台 |
| 电梯机房 | 电梯机房 |  |  | 2 | 台 |
| 预防接种门诊 | 预防接种门诊 |  |  | 7 | 台 |
| 微信消防站 | 微信消防站 |  |  | 1 | 台 |
| 疾控楼 | 疾控楼 |  |  | 14 | 台 |
| 内科楼风口统计 | | | | | |
| 序号 | 楼层 | | 空调风口（个） | 备注 | |
| 1 | 1楼 | | 21 | 药库为洁净空调 | |
| 2 | 2楼 | | 34 |  | |
| 3 | 3楼 | |  | 血透为洁净空调 | |
| 4 | 4楼 | | 36 | CCU为洁净空调 | |
| 5 | 5楼 | | 39 |  | |
| 6 | 6楼 | | 39 |  | |
| 7 | 7楼 | | 39 |  | |
| 8 | 8楼 | | 39 |  | |
| 9 | 9楼 | | 39 |  | |
| 10 | 10楼 | | 39 |  | |
| 11 | 11楼 | | 38 |  | |
| 12 | 12楼 | | 35 |  | |