## 表-04 单位工程预算价汇总表
单位工程预算汇总表
工程名称：佛冈县人民医院原培训室改造成职工用餐室-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气设备安装工程
1.2 | 给排水工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
预算价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛冈县人民医院原培训室改造成职工用餐室-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:AL-01 2.规格:Pn=10.77KW 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 |  | m | 96.8
3 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:插座线路 3.型号:BVV-4mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相三线 |  | m | 191.475
4 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BVV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.配线部位:暗敷 6.配线线制:单相三线 |  | m | 123.9
5 | 030404035001 | 空调插座 | 1.名称:空调专用三极插座 2.材质:塑料 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:单相二三孔安全插座 2.材质:塑料 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 5
7 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:二三插座（防水型） 2.材质:塑料 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 2
8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.材质:塑料 3.规格:86mm 4.安装方式:暗装 |  | 个 | 3
9 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:圆形LED吸顶灯 2.型号:220V/12W |  | 套 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛冈县人民医院原培训室改造成职工用餐室-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:AC220V，10W，5寸 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 34
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:龙骨灯 2.规格:铝合金龙骨灯槽，灯带，色温5000K 240珠 12W/米,24V，亚克力面板（磨砂透明） 3.安装形式:嵌入式 4.详见设计图纸 |  | m | 34.16
12 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.型号:8寸，AC220V/30W 3.安装方式:窗排 |  | 台 | 1
13 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:300*300，32W 3.安装形式:嵌入式 |  | 套 | 1
14 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70 2.填充(恢复)方式:沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70 |  | m | 27.8
电气设备安装工程合计
给排水工程
15 | 011505001001 | 新装大理石洗手台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石板 2.支架、配件品种、规格:30*50*1.5不锈钢方通 3.详见设计图纸 |  | 套 | 2
16 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:台下盆 3.附件名称、数量:含排水附件，304不锈钢感应水龙头，角型阀，螺纹管件，金属软管各1套 |  | 组 | 2
17 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC-De32 4.连接形式:粘接 |  | m | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：佛冈县人民医院原培训室改造成职工用餐室-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC-De50 4.连接形式:粘接 |  | m | 1
19 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC-De75 4.连接形式:粘接 |  | m | 1
20 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC-De110 4.连接形式:粘接 |  | m | 8
21 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式 3.附件名称、数量:含水箱，螺纹管件，金属软管，角型阀，瓷质存水弯各1套 |  | 组 | 1
22 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:304不锈钢防臭地漏 2.型号、规格:DN75 |  | 个 | 1
23 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:自来水 3.材质、规格:PPR-De25 4.连接形式:热熔连接 |  | m | 6.5
给排水工程合计
分部分项合计
措施项目
24 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08