## Sheet1
需求清单
序号 | 名称 | 配置需求 | 数量 | 单位
护理白板系统
1 | 护理电子看板系统 | 1、病区概览：显示病区概况、每日详情、近期检查和手术病人信息、调床信息、各类提醒、备忘信息、值班医护、医护管床信息，全部数据自动采集且实时更新。 2、床位一览：支持生成床位一览表，查看病区所有患者的信息，并可按照护理标识筛选。病人详细信息可以点击查看。 3、护理项目：根据病区需求配置不同的护理项目，对接院内系统，对医嘱自动进行关键信息提取和动态更新展示。护士能获知当天需要执行的护理项目和病人，并对有异常情况的病人进行备注和标识。有助于提高护理工作的质量和护士的工作效率。 4、设备管理：支持全方位设备管理，支持按不同病区、设备类型、名称、状态筛选查找设备，支持统计在离线设备数量、支持平台上下发远程升级、支持远程一键关机、一键重启、旋转屏幕方向、开关屏幕(屏幕亮度控制)、截图、设置开关机计划、音量控制(提示音、通话音)、重启(定时重启/立即重启)等。（提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告扫描件） 5、多系统运行：支持多种操作系统部署：支持包括Linux、Centos、Ubuntu、KylinOS、EulerOS、银河麒麟服务器操作系统、中标麒麟服务器操作系统等国产操作系统。（提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告扫描件） 6、智能宣教功能：根据诊断结果、手术情况、饮食要求等信息，从风险评估、安全防范的角度，结合检查项目情况，为患者智能匹配宣教内容，包含宣教视频、宣教音频、宣教图片、宣教文章等类型，支持文字、图片、音频、视频等形式，方便患者查看，且具备自动朗读功能，可将宣教文字自动转换为音频。（提供第三方检测机构出具的具备CMA和CNAS标识的检测报告扫描件） 7、提供护理白板交互相关软件著作权证书。 8、提供护理白板麒麟软件认证证书。 9、辅助交班：支持快速生成每日交班报告，免去临床护理中每日交班的抄写核对的过程，将交班信息以结构化的方式呈现，降低护理工作强度，提升交班信息准确率。 10、医护排班：支持查看医护人员每周的排班信息和工作时长，合理配置护理人力资源，为患者提供安全优质的护理服务。 12、电话簿：便于护士人员快速查询到医生、护士、信息科、运维人员等联系方式。 13、信息通知：支持推送通知给患者床旁机，提醒患者检查、检验、手术等消息。 14、健康宣教：支持护士将宣教内容批量快速的发送给患者，并查看阅读情况，方便医护人员普及健康知识和注意事项，节省了口头叙述的时间，减轻了医护人员的工作量。 15、手写备忘：护士可以通过手写板书写备忘录，提醒接班者一些护理工作和注意事项。 16、体征异常提醒：连接病区内物联设备，生命体征数据自动采集、传输、转换与共享，体征异常智能预警，辅助决策。 17、查询病人详情：支持查询病人基本资料、费用清单、检查报告、医嘱信息和体征监测数据，满足各种工作需要。 18、为方便统一管理，需支持与外科楼现有系统平台无缝对接，产生费用由中标方承担（提供承诺函，格式自拟）。 | 6 | 套
2 | 触摸一体机 | 1、尺寸：≥55寸 2、CPU：Intel i5 CPU 3、内存：≥8G DDR3 4、硬盘：≥128GB 5、液晶面板：≥55寸LED背光 6、分辨率：3840*2160 7、显示比列：16：9 8、操作系统：Windows 7 9、可视角度：全视角 10、亮度：≥350cd/m2 11、对比度：≥1000：1 12、触摸屏：≥55寸防爆红外触摸屏、单点寿命超5000万次 13、输入/输出接口：≥4×USB2.0，VGA，LVDS，RJ45，音频口，并口 14、工作电压：220V 50Hz 15、网络支持：以太网 16、音频输出：左右双声道输出8R/3W喇叭 17、定时开关机：支持 18、支持生成床位一览表，查看病区所有患者的信息，并可按照护理标识筛选。病人详细信息可以点击查看。 19、支持快速生成每日交班报告，免去临床护理中每日交班的抄写核对的过程，将交班信息以结构化的方式呈现，降低护理工作强度，提升交班信息准确率。 20、支持查看医护人员每周的排班信息和工作时长，合理配置护理人力资源，为患者提供安全优质的护理服务。 21、为方便统一管理，需支持与外科楼现有系统平台无缝对接，产生费用由中标方承担（提供承诺函，格式自拟）。 | 6 | 台
3 | 移动支架 | L型支架，支持万向轮移动。 | 6 | 台
智慧输液系统
1 | 输液监控系统 | 1、显示功能：系统软件应能显示床号，终端电池电量、输液袋容量、输液液体剩余量、输液速率、当前输液速度下的预估输液剩余时间、倒数计时等内容。最大显示数量不小于90张床。 2、支持查看病人详细信息：病人姓名、年龄、护理级别、主管医生、诊断信息等信息。 3、提醒功能：软件提供对过快、过慢、滴停、药量少、完成等输液情况的图文和语音提醒功能。 4、输液速度过快、过慢提醒：可设置过快过慢的阈值，输液速度超过设定阈值时，系统提供图文和声音提醒，提醒误差允许范围为±1ml/min。 5、输液即将完成、输液完毕提示：可设置输液即将结束、结束的阈值，输液余量低于设定阈值时，提示图文和声音提醒，误差允许范围为±1ml。 6、数据统计：提供查看以病区、病人、日期、单次输液等统计单位的输液报表。单次输液数据统计包括：容器、规格、输入量、开始时间、结束时间、平均速度、输液时长、处理时间等信息，记录频次不少于8 次/分钟。 7、软件具备远程配置客户端显示样式功能，包括：床位大小、床位颜色、字体颜色、护理颜色区分、显示栏目勾选、夜间模式设置、提醒项设置等。 8、软件具备床头监视终端远程管理功能：包括远程校准、校准后上传重量为0g，误差±1g。 9、提醒信息推送：提供提醒信息推送到二级护理站、PDA、病房门口屏等。 10、提供带有“输液状态监控方法及系统”字样的发明专利证书。 11、病区显示：支持方便地更换显示病区，进行病区输液信息显示切换。 12、夜间模式：支持在后台设置为夜间模式。 13、床位显示：提供病床选择窗口，支持根据病区需要主动选择需要显示的床位。 14、设备管理：支持智能管理输液容器、输液袋附加物管理，包含增加、删除、修改、查询输液容信息（序号、材质、皮重、规格、液体重量、总重量、病区名称、适配范围等）并支持分权限操作等。 15、 设置特殊输液辅助装置（遮光袋）重量预设值：支持设置特殊输液辅助装置（遮光袋）重量预设值。 16、列表数据：支持按病区查询并显示输液器、输液袋附加物列表数据，支持对智能输液监控系统终端进行绑定、解绑。 17、基础管理：支持用户管理，包含用户编号、用户名、密码、所在病区的增加、删除和修改等操作，支持用户权限分配，支持病区切换，支持病区管理，包含床位、病区的增加、删除、修改等操作。 18、为方便统一管理，需支持与外科楼现有系统平台无缝对接，产生费用由中标方承担（提供承诺函，格式自拟）。 | 7 | 套
2 | 高性能多协议接入通信基站 | 1. 支持低功耗、多级信号调制。 2. 支持无设备接入时自动进入省电模式。 3. 监控系统数据传输的空旷距离不小于150米。 4. 单一设备支持接入终端≧100个，满足单病区设备统一接入要求。 5.通讯模式：支持数字IP通信，支持LoRa等物联网接入。 6.为方便日常维护，具备通过手机蓝牙远程配置功能，包括设备重启、查看IP、MAC、版本号等信息。 | 12 | 台
3 | 输液监测系统终端 | 1、屏幕≥2寸，可显示输液余量、速度、预计结束时间、重量、进度、电量等内容。 2、智能识别：支持自动识别各类常规输液器，智能输液系统可自动识别100ml-3000ml规格的软输液、玻璃瓶袋容器。并通过物联网传输信息，把信息在护士中央站屏幕相应的床位上显示出来。 3、电池低电量提醒：终端电压过低时，界面对应床位提示发出电量不足提示。 4.、倒计时提醒：支持设置倒计时提醒的阈值范围，倒计时结束时，界面对应的床位发出图文提示和语音提醒。 5、 速度计算：可计算30秒内的瞬时输液速度，可计算3分钟内的平均输液速度。 6、监测精度范围：重力原理输液监控在设备负重范围内0-5000g，误差为±1g或0.1%取大者 7、电池续航：支持带电连续工作≧90天，显示电池余量且电池续航方便快捷，电池容量不小于9000mAH(毫安时)。 8、隐藏式开关，可有效防止病人误关机。 9、配备固定、防盗装置； 10、为方便统一管理，需支持与外科楼现有系统平台无缝对接，产生费用由中标方承担（提供承诺函，格式自拟）。 | 275 | 台
4 | 输液终端充电架 | 1、输出模式：多协议智能协商快充，动态调节电压电流 2、3C认证 3、全域安全防护：过压、过流、过热、短路、雷击浪涌多重防护机制 4、温控系统：智能动态散热调控，持续大功率稳定输出 5、结构特性：高阻燃一体化外壳，高密度集成设计 | 12 | 台
5 | 商显一体机 | 1、显示屏尺寸：≥55英寸 2、背光类型: LED 3、分辨率: 1920×1080 4、可视角度: 89/89/89/89(L/R/U/D) 5、亮度: 450cd/m2 6、CPU: ≥四核 7、内存: ≥1GB 8、NAND FLASH: ≥8GB 9、网卡: 100M网卡 10、网络连接: RJ45网络端口*1 11、USB端口: USB端口*2 12、操作系统: Android 系统 13、输入电压: AC100-220V 50/60Hz 14、整机功率: ≤120W 15、省电功率: ＜0.5W 16、喇叭: 2*8W 17、为方便统一管理，需支持与外科楼现有系统平台无缝对接，产生费用由中标方承担（提供承诺函，格式自拟）。 | 7 | 台
其他
1 | 技术服务费 | 含软硬件上门调试，设备安装，网络布线，系统对接费用 | 1 | 项
备注：本项目涉及共6个楼层，6个病区;其中心血管病区含普通病房和重症病房两个区域，两个区域输液需要单独显示